Załącznik nr 1 do postępowania przetargowego nr 1/10/2023/OWIT z dnia 19.10.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia

Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego rozwiązania/producenta/dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych 
i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każde rozwiązanie o wskazanych lub lepszych parametrach.

SPECYFIKATCJA TECHNICZNA

- Lupa elektroniczna - 1 sztuka

Tabela nr 1:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Lupa elektroniczna | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Lekka i niewielka lupa elektroniczna oferująca kamerę o rozdzielczości HD, 4,3-calowy, panoramiczny ekran LCD i wbudowane oświetlenie LED. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Kamera o rozdzielczości HD, Powiększenie do 13 razy, Panoramiczny, 4,3-calowy ekran LCD, Wbudowane oświetlenie LED, Możliwość zachowywania 80 obrazów w wewnętrznej pamięci, Możliwość przesyłania obrazów na komputer poprzez port USB, |  |
| 4 | Wyposażenie | Baterie wielokrotnego ładowania, Ładowarka, Kabel USB, Etui, Pasek na nadgarstek |  |

- Lupa elektroniczna - 1 sztuka

Tabela nr 2:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Lupa elektroniczna | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Lupa elektroniczna o wysokiej rozdzielczości na każdym z poziomów powiększania. Wygodny, dwupozycyjny uchwyt zapewnia komfortowe czytanie zarówno książek, gazet, czasopism, jak też etykiet na puszkach czy butelkach. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Regulowane powiększenie od 2 x do 14 x, 5-megapikselowa kamera z auto fokusem o rozdzielczości HD, Ekran LCD, panoramiczny, 5-calowy, 16:9, 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych, Port USB, |  |
| 4 | Wyposażenie | Bateria litowo – jonowo - polimerowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, Ładowarka, Kabel USB, Etui, Pasek na nadgarstek. |  |

- Lupa elektroniczna - 1 sztuka

Tabela nr 3:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Lupa elektroniczna | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Przenośna lupa elektroniczna oferująca szeroki zakres powiększeń z maksymalnym, 24-krotnym powiększeniem, wyposażona w unikatową, obrotową kamerę PivotCam ™ i wbudowaną podstawkę. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Obrotowa kamera o rozdzielczości HD z funkcją lustrzanego odbicia, Powiększanie od 2 do 24 x, 5-megapikselowa kamera obrotowa PivotCam ™ o rozdzielczości HD z auto fokusem, Panoramiczny, 7-calowy ekran LCD, 800 x 480, 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych, Wbudowana podstawka, Wbudowane podświetlenie LED, Port USB, Port HDMI, Bateria Li-Ion wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, Możliwość zachowywania w wewnętrznej pamięci 100 obrazów, Funkcja pokazu slajdów, Możliwość przesyłania obrazów na komputer poprzez port USB, Możliwość podłączenia lupy do dużego monitora lub telewizora poprzez port HDMI, wbudowana podstawka. |  |
| 4 | Wyposażenie | Ładowarka, Kabel USB, Kabel HDMI, Etui, Pasek na nadgarstek. |  |

- Urządzenie do sterowania komputerem za pomocą wzroku – 3 sztuki

Tabela nr 4:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Urządzenie śledzące ruchy gałek ocznych | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Lekki, wszechstronny eye tracker |  |
| 3 | Funkcjonalności | Urządzenie przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową wynikającą m.in. z mózgowego porażenia dziecięcego, zaniku mięśni, stwardnienia zanikowego bocznego, uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych. Urządzenie zapewniające precyzyjny wybór celu na ekranie i bardzo szybki czas odzyskiwania kontaktu ze wzrokiem użytkownika po utracie tego kontaktu. Urządzenie śledzące ruchy gałek ocznych bez względu na kolor oczu użytkownika i bez względu na to czy nosi on okulary, czy używa szkieł kontaktowych. Urządzenie przeznaczone do pracy zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, równie dobrze w złych warunkach oświetleniowych, jak i w jasnym świetle. Współpracujące z laptopami, tabletami i komputerami stacjonarnymi z systemem Windows, Ekranowe, intuicyjne menu, Niewielkie rozmiary i waga, mobilność, Oprogramowanie Computer Control, Zalecany rozmiar ekranu do 27 cali, Odległość pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem od 50 do 90 cm, Własny procesor |  |
| 4 | Wyposażenie | Adapter z USB-A na USB-C, Oprogramowanie Computer Control (łącze do pobrania), Etui Instrukcja obsługi. |  |

- Specjalistyczne aplikacje dla osób z problemami porozumiewania się za pomocą mowy plus urządzenie, (zestaw) – 1 sztuka

Tabela nr 5:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność | Oprogramowanie działające w oparciu o system Android (tablety, smartfony), z syntezą mowy, przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | funkcjonalności | Zestaw wyposażony w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 12000 symboli. Przeznaczony dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią itp., które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Zestaw z możliwością dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Możliwość tworzenia z symboli zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Możliwość pisania informacji za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwalających na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim. |  |
| 3 | Specyfikacja techniczna interfejsu | Pamięć RAM 4 GB Przekątna ekranu 8.0" (203.1mm) Technologia wyświetlacza PLS TFT LCD Rozdzielczość 1920 x 1200 Taktowanie procesora 1.7GHz Ilość rdzeni 8 Pamięć wbudowana 64 GB Obsługa kart pamięci MicroSD Złącza USB 3.1 Gen 1 Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki Aparat fotograficzny 13.0 Mpix |  |

- Przenośny koncentrator tlenu z baterią i ładowarką – 1 sztuka

Tabela nr 6:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Przenośny koncentrator tlenu z baterią i ładowarką | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Przenośny aparat tlenowy stosowany wspomagająco w leczeniu m.in. chorób układu oddechowego, chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz o podłożu psychicznym. Niewielkie wymiary oraz waga pozwalająca na korzystanie z koncentratora również podczas wyjazdów. |  |
| 3 | Skład kompletu | Koncentrator tlenu, Bateria litowo-jonowa, Ładowarka, Przetwornica samochodowa, Zasilacz prądu zmiennego i przewód prądu stałego, Przewód tlenowy ze słuchawkami, Filtr antybakteryjny, Nawilżacz, Rura łącząca nawilżacza, Torba transportowa Wózek |  |
| 4 | Dane techniczne | Waga urządzenia do 5,5 kg Zasilanie: Zasilacz, Akumulator, Baterie Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240V 50-60Hz lub DC 12-17V Koncentracja tlenu 90% Głośność poniżej 40 dB Przepływ do 5l/min Czas pracy 1-12 godzin |  |

- Klawiatura do pisania trzymanym w ustach lub zamocowanym na głowie wskaźnikiem do pisania – 1 sztuka

Tabela nr 7:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Klawiatura przeznaczona dla osób piszących jednym palcem lub trzymanym w ustach lub zamocowanym na głowie wskaźnikiem do pisania. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Klawisze rozmieszczone na obrysie prostokąta i wpisane w łagodny półokrąg, by dostosować się do ruchów głowy w lewo i w prawo, minimalizując ruchy do przodu i do tyłu. Znajdujące się na półokręgu klawisze umożliwiają zachowanie względnie stałej odległości od wskaźnika i ograniczają do minimum wykonywanie zbędnych ruchów głową. Klawisze położone bardzo blisko siebie, odmiennie niż w tradycyjnych klawiaturach. Klawiatura numeryczna i klawisze funkcyjne umieszczone są w jednym bloku z pozostałymi klawiszami. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Skupienie wszystkich klawiszy w jednym bloku, Możliwość pisania jednym palcem bądź wskaźnikiem trzymanym w ustach lub przymocowanym do głowy, Rozmieszczenie klawiszy na łagodnym półokręgu, Ergonomiczny kształt, umożliwiający trafienie w klawisz wskaźnikiem trzymanym w ustach lub przymocowanym do głowy,. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Złącze USB, Kabel USB długości minimum 1,8 m, Kompatybilność z komputerami PC, Wymiary OKOŁO 31 x 20 x 9,5 cm, Waga do 800 g. |  |

- Mysz z Trackball – 1 sztuka

Tabela nr 8:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Mysz z Trackball | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Mysz z Trackball, który można dostosować do swoich preferencji. Regulowany zawias pozwala na wybór najlepszego kąta od 0° do 20°, aby uzyskać bardziej naturalną pozycję dłoni i większą wygodę. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Regulowana szybkość i precyzja kursora, a tym samym uzyskać optymalną kontrolę. Precyzyjne kółko przewijania wyposażone w funkcję przewijania w poziomie i wygodny środkowy przycisk. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Łączność Bezprzewodowa Sensor Optyczny Rozdzielczość 2048 dpi Liczba przycisków 8 Rolka przewijania 1 Interfejs 2,4 GHz Bluetooth Zasięg pracy do 10 m Zasilanie Wbudowany akumulator 500 mAh Dołączone akcesoria Nanoodbiornik Kabel USB |  |

- Mysz z Trackball – 2 sztuki

Tabela nr 9:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Mysz z Trackball | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Bezprzewodowy trackball zapewniający swobodę bez ograniczeń kabla USB. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Łączność bezprzewodowa przez Bluetooth® LE lub przez niezawodny nanoodbiornik USB 2,4 GHz Technologia śledzenia optycznego DiamondEye™ zapewnia znakomite sterowanie kursorem i wyjątkową dokładność Pierścień przewijania umożliwia łatwe przewijanie stron w górę i w dół Możliwość dołączenia podkładki pod nadgarstek w celu zapewnienia lepszej ergonomii przy intensywnej pracy Bezpłatne oprogramowanie TrackballWorks™ pozwala zaprogramować 2 przyciski, kursor i szybkość przewijania stron Kompatybilna z systemami Windows® 10, 8.1, 8 i 7, macOS® 10.8 i nowszymi Oburęczna konstrukcja jest wygodna zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia wydłuża czas pracy baterii AA. Zgodność z odbiornikiem USB: Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS X 10.8 lub nowszy Zgodność z systemem Bluetooth 4.0 LE: Windows® 10, 8.1 i Mac OS X 10.8 lub nowszy* Oprogramowanie TrackballWorks jest zgodne z systemem Mac tylko przy korzystaniu z połączenia w paśmie 2,4 GHz. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Interfejs Bezprzewodowe Bluetooth, USB Liczba przycisków 4 Czułość 400 DPI |  |

- Mysz z programowalnymi przyciskami – 2 sztuki

Tabela nr 10:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Mysz z programowalnymi przyciskami | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Łączność Bezprzewodowa Sensor Optyczny Liczba przycisków 13 Zasilanie Wbudowany akumulator |  |
| 3 | Funkcjonalności | Teflonowe ślizgacze Przełączniki optyczno-mechaniczne Programowalne przyciski Profile ustawień Regulacja rozdzielczości DPI Dwa tryby pracy rolki przewijania Rozdzielczość |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Długość do 135 mm Szerokość do 45 mm Wysokość do 85 mm Waga do 105 g |  |

- Mysz z programowalnymi przyciskami – 1 sztuka

Tabela nr 11:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Mysz z programowalnymi przyciskami | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Łączność Bezprzewodowa Sensor Optyczny Liczba przycisków 7 Rolka przewijania 1 Długość przewodu 1,8 m Zasilanie Wbudowany akumulator |  |
| 3 | Funkcjonalności | Programowalne przyciski Obsługa makr Profile ustawień |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Rozdzielczość 25600 dpi Interfejs 2,4 GHz |  |

- Klawiatura obsługiwana za pomocą jednej, lewej ręki – 2 sztuki

Tabela nr 12:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Klawiatura ukształtowana w taki sposób, aby pracować na klawiaturze za pomocą jednej, lewej ręki. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Specjalny kształt i układ liter zaplanowany, biorąc pod uwagę częstość używania liter w nowoczesnym użyciu pisanego języka. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Układ ergonomiczny zapobiegający nadwyrężaniu palca i nadgarstka, Lekka konstrukcja usprawniająca przenoszenie. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Złącze USB, Kabel USB, Wymiary do 310 mm Szerokość do 230 Wysokość do 120 mm, |  |

- Klawiatura obsługiwana za pomocą jednej, prawej ręki – 2 sztuki

Tabela nr 13:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Klawiatura ukształtowana w taki sposób, aby pracować na klawiaturze za pomocą jednej, prawej ręki. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Specjalny kształt i układ liter zaplanowany, biorąc pod uwagę częstość używania liter w nowoczesnym użyciu pisanego języka. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Układ ergonomiczny zapobiegający nadwyrężaniu palca i nadgarstka, Lekka konstrukcja usprawniająca przenoszenie. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Złącze USB, Kabel USB, Wymiary do 310 mm Szerokość do 230 Wysokość do 120 mm, |  |

- Przycisk do sterowania specjalistycznymi urządzeniami i aplikacjami – 1 sztuka

Tabela nr 14:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Podwójny, bezprzewodowy przycisk kompatybilny z tabletami, komputerami, notebookami z systemem OS X Mavericks oraz aplikacjami działającymi na iOS, OS X, Windows i Android. Przycisk można połączyć z urządzeniem bezprzewodowo w prosty sposób za pomocą Bluetooth. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Specyfikacja | Powierzchnia aktywacji – 7 x 7 cm Siła nacisku do 205 g Zasilanie - akumulatorek Dwa wejścia typu jack do podłączenia zewnętrznych przycisków Programowalny |  |

- Udźwiękowiona lupa elektroniczna – 1 sztuka

Tabela nr 15:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Udźwiękowiona lupa elektroniczna do wygodnego stosowania zarówno stacjonarnie, jak i w podróży. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Lupa o grubości 14 mm, z 6-calowym ekranem, wyraźnym głosem syntetycznym. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Możliwość czytania w podróży, Udźwiękowienie, Ergonomiczne uchwyty boczne, Podpórka do czytania Rozpoznawanie tekstu, Obsługa 25 języków, Obsługa wysokich kontrastów. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | 6-calowy ekran dotykowy, Zoom ciągły od powiększenia 0,5 x do 21 x, 2 kamery HD z automatycznym fokusem do czytania oraz oglądania obiektów i zdjęć, Duże kontrasty ułatwiające czytanie, Możliwość nakierowania kamer na oglądany element, przechwytywanie tekstu i jego odtwarzanie głosem syntetycznym, Funkcja zegara, Ładowarka ze złączem USB C, Akumulator zapewniający około 3 godziny ciągłego użytkowania, Wymiary: Długość do 190 mm Szerokość do 99 mm Wysokość do 18 mm, |  |

- Gogle do udźwiękowionej lupy elektronicznej – 1 sztuka

Tabela nr 16:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Wygodne, składane, ubieralne akcesorium, umożliwiające korzystanie z lup elektronicznych z ekranem 6 cali. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Urządzenie ma postać gogli, które wkłada się tak jak zwykłe okulary. Do gogli podłącza się jedną z lup elektronicznych. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Mobilność, Możliwość powiększania bez użycia rąk, którymi można wykonywać jednocześnie inne czynności, Wyrazisty obraz dla obu oczu, idealny dla osób o ograniczonym polu widzenia, Duże, panoramiczne pole widzenia, Możliwość używania gogli przy jednoczesnym noszeniu okularów korekcyjnych, Możliwość usuwania bocznych zaślepek w celu polepszenia widzenia peryferyjnego, Łatwe przechowywan0ie i przenoszenie dzięki składanej konstrukcji, |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Pole widzenia 90 stopni poziomo, 50 stopni pionowo dla każdej soczewki, Dwie soczewki pryzmatyczne, asferyczne, Odległość projekcji 25 cm, Wymiary po złożeniu: Długość do 205 mm Szerokość do 105 mm Wysokość do 55 mm, Maksymalne powiększenie 6 x, Waga (bez lupy) 230 - 250 g. |  |

- Wielofunkcyjny zegarek smart wspomagający mobilność i orientację – 2 sztuki

Tabela nr 17:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Wielofunkcyjny zegarek smart wspomagający mobilność i orientację | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Niegasnący wyświetlacz, który pozostaje czytelny w każdych warunkach sterowanie dotykowe Kolor – północ, jasnoróżowy |  |
| 3 | Funkcjonalności | Pulsometr - Czujnik tętna: Pulsoksymetr - Pomiar natlenienia krwi (SpO2): Akcelerometr: Wysokościomierz: Żyroskop: Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze Stoper: Monitor snu: Alarm: Możliwość odbierania połączeń: Odbiornik GPS: Płatność zbliżeniowa: Wibracje: Menu w języku polskim: Funkcja szukania telefonu: Funkcje użytkowe: czujnik EKG, głośnik, licznik kalorii, licznik kroków, mikrofon, odczyt wiadomości e-mail, odczyt wiadomości sms, powiadomienia, wykrywanie upadku, czujnik oświetlenia, wykrywanie wypadków drogowych, monitorowanie temperatury, funkcja Alarmowe SOS , międzynarodowe połączenia alarmowe, powiadomienia o arytmii, powiadomienia o niskiej sprawności kardio |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Procesor: SiP S9 Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi |  |

- Urządzenie pozwalające na wykonanie etykiet brajlowskich na samoprzylepnych rolkach – 1 sztuka

Tabela nr 18:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Urządzenie pozwalające na wykonywanie etykiet brajlowskich na specjalnych samoprzylepnych rolkach. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | Urządzenie pozwalające przygotować krótkie informacje w alfabecie Braille’a i nakleić na prawie każdej powierzchni (nie zakrywając istniejącej już grafiki). Urządzenie proste w obsłudze i nie wymagające znajomości Braille’a. Urządzenie wyposażone w specjalne oprogramowanie: wystarczy wpisać tekst, a program sam przetłumaczy go na pismo Braille’a i wydrukuje etykietę. |  |
| 3 | Specyfikacja techniczna | Komunikacja z komputerem: port szeregowy i USB, Obsługiwane systemy MS Windows Wymiary: Długość do 20,5 cm Wysokość do 12,5 cm Szerokość do 7,5 cm, Waga: ok. 900 g., Zasilanie: 100/240 V, 50/60Hz, wyjście DC 15V. |  |
| 4 | Dodatkowe wyposażenie | Taśma: BLTP-13A, długość 10 m, - 5 SZTUK |  |

- Drukarka brajlowska – 1 sztuka

Tabela nr 19:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Drukarka brajlowska | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | Urządzenie przenośne, łatwe w użyciu, o eleganckim wyglądzie. Urządzenie oferujące stabilne tłoczenie przez cały dzień bez konieczności stałej kontroli. Urządzenie oferujące możliwość dwustronnego druku brajlowskiego w standardzie Index Braille. W urządzeniu z można zainstalować ciągły składany papier w pudełku (fan fold). |  |
| 3 | Specyfikacja techniczna | Tractor Feeder – najbardziej niezawodna metoda podawania papieru, Kompatybilność: Windows / Mac / Linux, Druk jednostronny lub dwustronny wysokiej jakości, Druk pionowy (broszura), Przyciski panelu sterującego drukarki opisane drukiem i brajlem, Regulowany odstęp między wierszami, Udźwiękowiony interface drukarki (dostępne wiele języków), Złącza: USB, sieciowe, równoległe i szeregowe, Wbudowane WiFi i bluetooth, Darmowa aktualizacja oprogramowania przez Internet, Obsługa urządzeń mobilnych, Szybkość drukowania: 120 znaków na sekundę, Drukowanie z urządzeń przenośnych, |  |
| 4 | Dodatkowe wyposażenie | Papier wysokiej jakości w formacie A4, o zwiększonej gramaturze, przeznaczony do zastosowania w drukarkach i maszynach brajlowskich 1000 arkuszy. Rozmiar A4: 210 x 297 mm Papier offsetowy, gramatura minimum170g/m2.. |  |

- Wyświetlacz (monitor) brajlowski – 3 sztuki

Tabela nr 20:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Wyświetlacz (monitor) brajlowski | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Nowoczesny, kompaktowy, lekki i przenośny, wytrzymały na wstrząsy. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Terminal brajlowski dla innych urządzeń: komputer, smartphone, Notatnik, Edytor tekstu, Kalkulator, Czytnik książek, Wyświetlanie daty i czasu, Możliwość tworzenia profili brajlowskich, Tryb uśpienia, Możliwość ładowania z komputera przez Złącze USB, Automatyczne aktualizacje. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Precyzyjna nawigacja: – 40 komórek brajlowskich, – 40 przycisków przywoływania kursora, – 8-klawiszowa klawiatura brajlowska typu Perkins, – 2 klawisze spacji, – 6 przycisków poleceń, – 4 kciukowe przyciski nawigacyjne, – przycisk Home, – przycisk zasilania, – 2 przyciski regulacji głośności, 2 wbudowane głośniki, Wbudowany mikrofon, KeySoft Lite – przyjazny dla użytkownika interfejs Tryb egzaminacyjny – ogranicza dostęp do pamięci wewnętrznej urządzenia w środowisku egzaminacyjnym, Pamięć: 32GB Obsługiwane pliki: DOCX, DOC, TXT, PDF, BRF, BRL Bateria: – bateria polimerowo-litowo-jonowa, – czas pracy na w pełni naładowanej baterii do 20 godzin, przy wykorzystaniu Bluetooth. kompatybilność: – MS Windows, – z popularnymi programami odczytu ekranu, – z produktami firmy Apple (MAC, iPhone, iPad, iPod, iPod touch) Złącza: – gniazdo USB-C, – USB-A, – gniazdo słuchawkowe 3, mm. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, Wi-Fi |  |

- Przenośny koncentrator tlenu wraz z zestawem akcesoriów, działający w trybie pulsacyjnym – 1 sztuka

Tabela nr 21:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Przenośny koncentrator tlenu wraz z zestawem akcesoriów, działający w trybie pulsacyjnym. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Przenośny koncentrator tlenu wraz z zestawem akcesoriów, działający w trybie pulsacyjnym. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Pulsacyjny tryb pracy Niewielka masa do 2,5 kg; Alarmy: brak oddechu, niskiego stężenia tlenu, usterek technicznych, niskiego poziomu naładowania, braku przepływu tlenu, awarii zewnętrznego zasilania, wyczerpania baterii, Bateria o długim czasie działania, do 4,5 h – 1szt. Intuicyjny, czytelny dotykowy ekran LCD |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Wymiary: Długość do 25 cm Wysokość do 22 cm Szerokość do 10 cm (bateria o standardowej pojemności) Waga: Do 2,5 kg z zainstalowaną baterią o standardowej pojemności Napięcie zasilania: od 12-16 V DC Pobór mocy: 120 W w trakcie ładowania Koncentracja tlenu: 87–96% przy wszystkich ustawieniach Alarm dźwiękowy 45 dBA lub więcej Maksymalne ciśnienie na wyjściu 20 psig Czas pracy: do 4,5 godz (bateria standardowa) Bateria litowo-jonowa 14,4 V DC (nominalne) Parametry przepływu: Ustawienia przepływu: 1: Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 11 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 220 ml/min. Ustawienia przepływu: 2: Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 22ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 440 ml/min. Ustawienia przepływu: 3: Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 33 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 660 ml/min. Ustawienia przepływu: 4: Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 44 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 880 ml/min. Ustawienia przepływu: 5: Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 50 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 1000 ml/min. +/- 25% lub 6 ml, zależnie od tego, która wartość jest większa (przeciętnie 20 kolejnych impulsów) ponad nominalny zakres środowiskowy. |  |

- Wyświetlacz (monitor) brajlowski – 1 sztuka

Tabela nr 22:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Wyświetlacz (monitor) brajlowski | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | 40 znakowy monitor brajlowski dodatkowo wyposażony w klawisze funkcyjne analogiczne, jak w tradycyjnych klawiaturach QWERTY. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Terminal brajlowski dla innych urządzeń: np. komputer, smartphone Przełączanie się między urządzeniami z systemem Windows, Mac, iOS i Android, wysyłanie wiadomości e-mail, wyszukiwanie w Google, wysyłanie SMS-y lub korzystanie z aplikacji Notatnik, czytnik tekstów DAISY, Kalendarz Otwieranie dokumentów .DOC, .DOCX, .RTF i .PDF oraz plików .BRF i .TXT USB i wielokanałowe parowanie Bluetooth Kompatybilny z komputerami PC, Mac, iOS i Android Możliwość pisania w 17 językach, przy użyciu dołączonych tablic brajlowskich |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Wspierane formaty plików: DOC, DOCX, BRF, TXT, RTF, PDF, DAISY Pamięć: karta SD (SDHC) do 32GB Interfejs: Przycisk zasilania, port USB typ-C, gniazdo karty SD, wskaźnik LED zasilania i Bluetooth Aplikacje: Notatnik, czytnik DAISY, Terminarz, Alarm, Kalkulator, Zegar, Stoper, Minutnik Kompatybilność: JAWS, Window-Eyes, SuperNova, System Access, NVDA, Voice-Over dla Mac i iOS, BrailleBack dla Android, Mobile Speak, TALKS Tryby: Tryb terminala brajlowskiego, Tryb Klawiatury lub Tryb Hybrydowy Pokrowiec: Futerał Premium TPU Bateria: 5V/2A, wbudowana bateria Li-Polymer (ładowalna) Wymiary i waga: Długość do 33,00 cm Szerokość do 13,00 cm Wysokość do 1,80 cm. Waga do 850 gram |  |

- Dotykowy notatnik brajlowski – 1 sztuka

Tabela nr 23:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Dotykowy notatnik brajlowski | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | 18 znakowe urządzenie łączące ekran z klawiaturą dotykową oraz sprzętową klawiaturę. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Wbudowany 7 calowy ekran, Możliwość indywidualnej konfiguracji przez użytkownika, Możliwość instalacji aplikacji z PlayStore, Obsługuje Google Classroom i inne LMS, Posiada ergonomiczną otwieraną klawiaturę typu Perkins, Klawisze kciukowe do nawigacji, Wbudowane aplikacje obsługiwane przez KeySoft takie jak: edytor tekstu, Menedżer plików, poczta elektroniczna, Kontakty, Kalkulator, edytor brajlowski, Przeglądarka Internetowa, czytnik książek, Youtube, Możliwość instalacji aplikacji innych firm, w tym Google Classroom lub Zoom, Wbudowana mowa syntetyczna, Połączenie Bluetooth i Wi-Fi, Żywotność baterii: 12 godzin, Obsługiwane różne formaty plików, w tym docx, pdf i html, Obsługa wielu języków i tablic brajlowskich, Wbudowane tłumaczenie brajla (w tym Duxbury i Liblouis), Nawigacja pierwszą literą dla efektywności obsługi urządzenia, |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | latforma: Android 8.1 Oreo, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 i 5,0 GHz), Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz (kanały 1 do 13) i 5,0 GHz, Bluetooth 4.2, Głośniki stereo, KODEK audio z regulacją głośności, wejściem mikrofonowym, głośnikami stereo 1W i wyjściem na słuchawki stereo, Wewnętrzny dookólny mikrofon typu MEMS, Zewnętrzne gniazdo karty SD z pełnym interfejsem SDIO, Wyjście wideo o wysokiej rozdzielczości (audio i wideo) do zewnętrznego wyświetlacza, Port USB 3.0 typu C do łączności z komputerem, debugowania i ładowania baterii, Port USB 2.0 typu A, Dostęp do prędkości USB 3.0, Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, Urządzenie wibracyjne, Czujniki: Akcelerometr 3D, Żyroskop 3D, Kompas elektroniczny 3D, |  |

- Powiększalnik stacjonarny– 1 sztuka

Tabela nr 24:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Powiększalnik stacjonarny | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Urządzenia przeznaczone dla osób słabowidzących, ułatwiające im oglądanie przedmiotów lub czytanie tekstów w dużym powiększeniu, wyposażony w ruchomy stolik X/Y. Urządzenie stacjonarne, do ustawienia na biurku, stole lub innym podłożu. |  |
| 3 | Funkcjonalności | - powiększenie: 1,9x – 90x, - autofocus z możliwością zablokowania, - tryby koloru: 12 trybów: kolorowy, negatyw, pozytyw, kolory sztuczne w tym tryby wysoko-kontrastowe, - regulacja jasności, ostrości i kontrastu obrazu, - funkcja podkreślników linii i przysłon ułatwiających czytanie tekstu, - Text-to-Speech (OCR) – funkcja rozpoznająca znaki i odczytująca test na głos w języku polskim, - rozpoznanie całej strony A4, - podświetlanie aktualnie czytanego tekstu (wyrazów), - udźwiękowione menu w języku polskim i w innych językach, - różne tryby wyświetlania, - łatwa w obsłudze konsola do obsługi powiększalnika, umożliwiająca regulację jasności, wielkości powiększenia, trybu koloru, - zaawansowane funkcje czytania tekstu, głośności, prędkości czytania, zapisywania obrazu w pamięci itp. - możliwość zapisania i odtworzenia dokumentów z pamięci USB (obsługiwane formaty: .txt, .pdf, .rtf, .zip oraz pliki graficzne: .png, .jpg, .tiff i .bmp.), - możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi np. pamięcią zewnętrzną, - obsługa urządzenia za pomocą dużych wygodnych przycisków umieszczonych pod monitorem i przewodowej konsoli, |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | - monitor 27” TFT, - rozdzielczość Full HD (1920 x 1080p), - port słuchawkowy - porty USB – 3 szt., - ruchomy stolik X/Y z hamulcem, - wymiary stołu do czytania: Szerokość do 430 mm, Głębokość do 410 mm, - zasilanie: sieciowe, napięcie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz |  |

- Head Pointer– 1 sztuka

Tabela nr 25:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Head Pointer | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Lekki wskaźnik mocowany na głowie, dzięki któremu można naciskać przyciski na klawiaturze. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Regulowana długość wskaźnika w przedziale 40 – 55 cm Miękka wykładzina Pas mocujący na rzepy lub klasyczny |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Waga do 0,49 kg |  |

- Bezprzewodowy system zdalnego mikrofonu – liczba 1 sztuka

Tabela nr 26:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Bezprzewodowy system zdalnego mikrofonu | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Opis urządzenia | Bezprzewodowy system zdalnego mikrofonu, który wspomaga dzieci z ubytkiem słuchu w środowisku szkolnym. Dzięki urządzeniu nauczyciele mogą komunikować się ze swoimi uczniami wyraźnie i efektywnie, po prostu naciskając przycisk. Bezprzewodowy system płynnie współpracuje z aparatami słuchowymi. |  |
| 3 | Funkcjonalności | • Stabilny sygnał i łączenie się z nieograniczoną liczbą aparatów słuchowych. • Czas pracy akumulatora do 10 godzin. • Po podłączeniu przewodu jack, urządzenie przełącza się na tryb jack i przesyła dźwięk z zewnętrznych źródeł bezpośrednio do aparatów słuchowych. • Przesyłanie strumieniowe dźwięku w trybie mikrofonu i trybie jack jest przeznaczone do komunikacji typu „jeden do wielu” • Po podłączeniu uniwersalnego odbiornika (FM) urządzenie przełącza się na tryb FM i przesyła strumieniowo dźwięk z innego bezprzewodowego systemu w sali lekcyjnej. • Po uruchomieniu trybu cewki telefonicznej urządzenie przesyła dźwięk z systemu pętli indukcyjnej. • Przesyłanie strumieniowe dźwięku w trybie FM i trybie cewki telefonicznej jest przeznaczone do użytku indywidualnego albo w sali lekcyjnej (tryb FM), albo w miejscu użyteczności publicznej (tryb cewki telefonicznej). • Podczas działania w trybie cewki telefonicznej i DAI sygnał może zanikać. Wtedy urządzenie zresetuje się, a wybrany w aparacie program zostanie wkrótce uruchomiony ponownie. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | • USB (Ładowanie) • Jack 3,5 mm • Złącze FM (DAI • Tryb mikrofonu (zasięg 20 m) • Tryb jack (zasięg 20 m) • Tryb FM (zasięg 3 m) • Tryb cewki telefonicznej (zasięg 3 m) |  |
| 5 | Dodatkowe wyposażenie | • ładowarka sieciowa • przewód USB do ładowania • przewód jack 3,5 mm • regulowana linka na szyję |  |

- 27. Odbiornik z pętlą indukcyjną – liczba 1 sztuka

Tabela nr 27:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Odbiornik z pętlą indukcyjną | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Opis urządzenia | Uniwersalny odbiornik, który jest kompatybilny ze wszystkimi aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną |  |
| 3 | Funkcjonalności | • Kompatybilny z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi, które wyposażone są w cewkę indukcyjną • Noszący aparat słuchowy otrzymują język mówiony za pomocą mikrofonów, bezpośrednio do aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. • Regulacja głośności • W pełni naładowane urządzenie może być wykorzystywane przez 10 godzin. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | • Gniazdo słuchawek (3,5 mm) • Gniazdo USB typu |  |
| 5 | Dodatkowe wyposażenie | • Zasilacz zewnętrzny • Przewód USB • Indukcyjna pętla na szyję |  |

- Specjalistyczne przyciski, przełączniki (zestaw)– liczba 2 sztuki

Tabela nr 28:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ u0rządzenia | Specjalistyczne przyciski, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką, lub dowolnego klawisza w zestawie z modułem łączącym je z komputerem, tabletem itp.. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | O01pis0 urządze1nia | Dwa bezprzewodowe, niskie przyciski o średnicy 125mm, zapewniające pełen komfort używania. Jeden odbiornik umożliwiający połączenie komputera z 6 różnego rodzaju przyciskami. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Przyciski: Współpracuje z odbiornikiem zapewniającym pełny dostęp do komputera, sterowania zabawkami i innymi urządzeniami. Niski profil. Dwa z czterech kolorów (czerwony, żółty, niebieski, zielony). Obszar roboczy 125 mm. Mała siła nacisku aktywuje przycisk na całej jego powierzchni. Działanie bezprzewodowe w obszarze do 10 m. Zintegrowany wyświetlacz LED, umożliwiający wybór funkcji przełącznika w przypadku korzystania z dostępu do komputera. Automatyczny tryb oszczędzania energii bez potrzeby aktywacji. Odbiornik: Zasięg 10 m, Możliwość obsługi do 6 nadajników jednocześnie, Możliwość podłączenia różnych przycisków, Nie wymaga sterowników, Łącze USB, Zgodność z komputerami PC i Mac, |  |

- Specjalistyczne przyciski, przełączniki (zestaw)– liczba 2 sztuki

Tabela nr 29:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Specjalistyczne przyciski, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką, lub dowolnego klawisza w zestawie z modułem łączącym je z komputerem, tabletem itp.. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Opis urządzenia | Pięć przewodowych, niskich przycisków o średnicy 125mm, zapewniające pełen komfort używania. Jeden interfejs USB posiadający pięć wejść typu jack 3,5 mm dla zewnętrznych przycisków oraz jedno 9-pinowe wejście szeregowe umożliwiające podłączenie joysticka lub przełącznika. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Przyciski: Współpracuje z odbiornikiem zapewniającym pełny dostęp do komputera, sterowania zabawkami i innymi urządzeniami. Niski profil. W różnych czterech kolorach (czerwony, żółty, niebieski, zielony). Obszar roboczy 125 mm. Mała siła nacisku aktywuje przycisk na całej jego powierzchni. Prosty interfejs zawierający podstawowe funkcje wykorzystywane w oprogramowaniu dla przycisków. Możliwość zaprogramowania sekwencji klawiszy klawiatury (ciągi znaków, skróty klawiszowe). Zintegrowany przewód USB do połączenia z komputerem. 9-pinowe złącze szeregowe dla joysticków i przełączników. Kompatybilny z większością urządzeń Windows, macOS, Chrome i Android posiadających gniazdo USB (wymaga oprogramowania dla przycisków). |  |

- Specjalistyczne przyciski, przełączniki (zestaw)– liczba 1 sztuka

Tabela nr 30:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Specjalistyczne przyciski, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką, lub dowolnego klawisza w zestawie z modułem łączącym je z komputerem, tabletem itp.. oraz z ramieniem mocującym do przycisków | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Opis urządzenia | Ruchoma, miła w dotyku rączką. Poruszona w dowolnym kierunku, aktywuje kliknięcie. Mysz zaadaptowana do potrzeb użytkowników posługujących się przyciskami. Ramię, mobilne i elastyczne na którym można zamontować przycisk/przełącznik. Ramię to przytwierdza się do blatu biurka, stolika, wózka. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Przycisk : Użytkownik słyszy przełączenie, a więc uzyskuje informacje, że przycisk został poprawnie użyty. Rączka wraca do pierwotnej pozycji bez odskakiwania. Przycisk może być uruchamiany głową, rękoma, stopami, przy niewielkim ruchu. Moduł łączący: Pozwala na podłączenie dwóch switchy, dzięki którym można swobodnie klikać. Ramię mocujące: Pięć różnych i pasujących części, tworzących cztery różne systemy montowania. Długość ramienia od 10cm (4″) do 52cm (20 1/2″) Możliwość umiejscawiania na każdej osi, klamra, którą można zaczepić na wielu powierzchniach, począwszy od konstrukcji wózka inwalidzkiego a skończywszy na krawędziach stołu. W komplecie płyta montująca o rozmiarze i kształcie odpowiednim do zakupionego przycisku |  |

- Specjalistyczne przyciski, przełączniki (zestaw)– liczba 1 sztuka

Tabela nr 31:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Specjalistyczne przyciski, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką, lub dowolnego klawisza w zestawie z modułem łączącym je z komputerem, tabletem itp.. | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Opis urządzenia | Przycisk aktywowany poprzez zaciśnięcie dłoni. Mysz zaadaptowana do potrzeb użytkowników posługujących się przyciskami. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Przycisk : dzięki nietypowej budowie i sposobie aktywacji, może być stosowany przez osoby, które nie mogą naciskać okrągłych przycisków, a kontrolują zaciskanie dłoni. Zaciśnięcie dłoni na przycisku powoduje jego aktywację, a co za tym idzie możliwość kliknięcia, odtworzenia komunikatu czy włączenia urządzenia Moduł łączący: Pozwala na podłączenie dwóch switchy, dzięki którym można swobodnie klikać. |  |

- Urządzenie ubieralne do rozpoznawania tekstu i obiektów – 1 sztuka

Tabela nr 32:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Urządzenie ubieralne do rozpoznawania tekstu i obiektów | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Niewielkie, dyskretne, kompaktowe i rewolucyjne urządzenie ubieralne wyposażone w technologię OCR, przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących. Mocowane do dowolnej oprawki okularów za pomocą magnetycznego uchwytu |  |
| 3 | Funkcjonalności | Technologia OCR, Rozpoznawanie tekstu drukowanego, kodów kreskowych na produktach w sklepie, banknotów, Identyfikowanie obiektów, rozpoznawanie twarzy, Wykrywanie kolorów, Odczytywanie syntetycznym głosem tekstów i informacji o wykrytych obiektach, Automatyczne rozpoznawanie języka, Intuicyjna obsługa gestami dotykowymi, Automatyczna aktualizacja oprogramowania po uprzednim ustanowieniu połączenia z siecią Wi-Fi. |  |
| 4 | Specyfikacja techniczna | Kamera 13 megapikseli, Oświetlenie LED, Wbudowany głośnik, Bluetooth, gniazdo mikro USB, Akumulator 3.7 V DC, nominalna pojemność 320 mAh, |  |

- Urządzenie czytające dowolny tekst drukowany, także gazety o słabej jakości druku i faksy – 1 sztuka

Tabela nr 33:

| 1 | Nazwa producenta | ……………………………….…………. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ……………………………….…………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Urządzenie czytające dowolny tekst drukowany, także gazety o słabej jakości druku i faksy | SPEŁNIA / NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Urządzenie proste w obsłudze, nadające się dla osób nie znających podstaw obsługi komputera. Integrujące wszystkie elementy w jednej estetycznej obudowie, co ułatwia obsługę i przenoszenie. Urządzenie gotowe do użycia od razu po podłączeniu do źródła prądu. |  |
| 3 | Funkcjonalności | Do wyboru języki: polski, angielski, Czytanie tekstu drukowanego, ale można też odczytywać tekst zapisany w jego pamięci. Wbudowana klawiaturę z oznaczeniami brajlowskimi, Dodatkowa półka do podtrzymania większych wolumenów, Napęd DVD-RW, port USB, port RJ-45, port PS/2 wyjście słuchawkowe, wbudowane głośniki stereo. odtwarzacz CD, MP3, obsługa poczty elektronicznej, odczyt kanałów RSS, czytanie stron oraz edycję formularzy www, zapis oraz odczyt tekstu z płyty CD/DVD, zapis oraz odczyt tekstu z pamięci przenośnej PenDrive. Dołączana jest klawiatura BraillePen z linijką brajlowską (wyświetlaczem brajlowskim). |  |

………………….......................................................................................................
                                                         (czytelny podpis albo podpis i pieczątka imienna Wykonawcy/pełnomocnika/ podpis elektroniczny)

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić